FIȘA DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „ Nicolaus Olahus” Orăștie

Locul de desfășurare a probei practice: Atelier școală profesională

Calificarea profesională: Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: MEdC 4706/29.07.2005

Competențele / Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

1. Utilizează limbajul specific de specialitate.

2. Realizeză calcule simple.

3. Aplică normele de securitate și sănătate la locul de muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor

4. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

5. Utilizează metode standardizate de asigurare a calității.

6. Efectuează analize conform procedurilor date.

7. Verifică conformitatea calității produselor cu valorile prevăzute în standard

Titlu temă pentru proba practică extrasă:  Determinarea durităţii totale a apei

Enunțul temei pentru proba practică: Calculați duritatea totală a unei probe de apă, exprimând rezultatul în grade germane de duritate. Efectuaţi două determinări în condiţii de securitate a muncii

Sarcini de lucru:

1. Selectarea reactivilor și ustensilelor de pe masa de lucru

2. Spălarea biuretei cu apă, apă distilată și soluție reactiv

3. Scoaterea bulei de aer și aducerea  la zero

4. Măsurarea a  25 ml apă de analizat

5. Punerea  probei într-un pahar Erlenmeyer şi diluarea până la un volum aproximativ de 50 ml folosind apă distilată

6. Adăugarea a 1 ml soluţie tampon (NH4Cl+NH3)

7. Verificarea  pH-ului  probei (pH=10)

8. Adăugarea indicatorului necesar

9. Efectuarea titrării

10. Citirea volumului real de titrant

11. Efectuarea calculelor necesare

Pentru proba orală veți:

- prezenta aparatura de laborator necesară determinării durității totale a apei,

- enumera etapele lucrării de laborator tehnologic,

- prezenta rezultatele obținute în cadrul lucrării de laborator tehnologic.

Timp de lucru: 60 min

Grila de evaluare asociată

| Nr. crt. | A. Criterii de evaluare a candidatului la proba practică | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | Alegerea aparaturii necesare pentru efectuarea lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Pregătirea aparaturii necasare lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Asigurarea condițiilor de desfășurare a lucrării cu respectarea normelor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și protejarea mediului | 5p |  |  |  |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | Identificarea aparaturii necesare lucrării de laborator | 5p |  |  |  |
|  |  | Spălarea biuretei cu apă, apă distilată și soluție reactiv | 5p |  |  |  |
|  |  | Scoaterea bulei de aer și aducerea la zero | 5p |  |  |  |
|  |  | Măsurarea a 25 ml apă de analizat. Punerea probei într-un pahar Erlenmeyer şi diluarea până la un volum aproximativ de 50 ml folosind apă distilată | 5p |  |  |  |
|  |  | Adaugarea a 1 ml soluţie tampon (NH4Cl+NH3) | 5p |  |  |  |
|  |  | Verificarea pH-ului probei (pH=10. Adăugarea indicatorului necesar | 5p |  |  |  |
|  |  | Efectuarea titrării. Citirea volumului real de titrant | 10p |  |  |  |
|  |  | Efectuarea calculelor necesare | 5p |  |  |  |
|  |  | Intocmirea fisei de lucru corespunzatoare lucrarii efectuate | 10p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  |  | 70 p |  |  |  |
| Nr. crt. | B. Criterii de apreciere a performanței candidatului la proba orală | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Prezentarea si promovarea sarcinii realizate(proba orala) | Prezentarea aparaturii de laborator necesară determinării durității totale a apei | 10p |  |  |  |
|  |  | Enumerarea etapelor lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul lucrării de laborator tehnologic | 10p |  |  |  |
|  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ |  |  | 30 p |  |  |  |
| PUNCTAJ TOTAL5 |  |  | 100 p |  |  |  |
| PUNCTAJ FINAL6 |  |  |  |  |  |  |

Unitatea de învățământ:                                                                                                Operatorul economic/Instituția parteneră

Liceul Tehnologic ,,Nicolaus Olahus’’ Orăștie                                                              SC SEWS –ROMÂNIA SRL Orăștie

Directorul unității de învățământ                                                                                              Responsabil resurse umane

prof.Cîndea Lenuța Aurelia                                                                                                      ing. Costea Alina