FIȘA DE DESCRIERE A TEMEI PENTRU PROBA PRACTICĂ

în vederea certificării calificării profesionale,

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic „ Nicolaus Olahus” Orăștie

Locul de desfășurare a probei practice: Atelier școală profesională

Calificarea profesională: Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

Calificarea profesională: Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin ordinul: MEdC 4706/29.07.2005

Competențele / Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

1. Utilizează limbajul specific de specialitate.

2. Realizeză calcule simple.

3. Aplică normele de securitate și sănătate la locul de muncă, precum și normele de prevenire și stingere a incendiilor

4. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

5. Utilizează metode standardizate de asigurare a calității.

6. Efectuează analize conform procedurilor date.

7. Verifică conformitatea calității produselor cu valorile prevăzute în standard

Titlu temă pentru proba practică extrasă:  Determinarea pH-ului apei

Enunțul temei pentru proba practică: Determinați pH-ului unei probe de apă. Precizați caracterul apei și justificați răspunsul

Sarcini de lucru:

1. Măsurarea din proba de apă a unui volum de aproximativ 50ml

2. Punerea probei într-un pahar Berzelius

3. Identificarea caracterului probei folosind soluțiile indicatoare acido-bazice

4. Determinarea valorii pH-ului apei folosind hârtia indicatoare de pH potrivită

5. Compararea culorii obținute cu scara etalon de pe cutia cu hârtie indicatoare de pH

Pentru proba orală veți:

- prezenta aparatura de laborator necesară determinării pH-ului apei,

- enumera etapele lucrării de laborator tehnologic,

- prezenta rezultatele obținute în cadrul lucrării de laborator tehnologic.

Timp de lucru: 60 min

Grila de evaluare asociată

| Nr. crt. | A. Criterii de evaluare a candidatului la proba practică | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Primirea și planificarea sarcinii de lucru | Alegerea aparaturii necesare pentru efectuarea lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Pregătirea aparaturii necasare lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Asigurarea condițiilor de desfășurare a lucrării cu respectarea normelor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă și protejarea mediului | 5p |  |  |  |
| 2. | Realizarea sarcinii de lucru | Identificarea aparaturii necesare lucrării de laborator | 5p |  |  |  |
|  |  | Măsurarea din proba de apă a unui volum de aproximativ 50ml | 10p |  |  |  |
|  |  | Punerea probei într-un pahar Berzelius. | 5p |  |  |  |
|  |  | Identificarea caracterului probei folosind soluțiile indicatoare acido-bazice | 15p |  |  |  |
|  |  | Determinarea valorii pH-ului apei folosind hârtia indicatoare de pH potrivită | 10p |  |  |  |
|  |  | Compararea culorii obținute cu scara etalon de pe cutia cu hârtie indicatoare de pH | 10p |  |  |  |
|  |  | Intocmirea fișei de lucru corespunzatoare lucrării efectuate | 5p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBĂ PRACTICĂ |  |  | 70 p |  |  |  |
| Nr. crt. | B. Criterii de apreciere a performanței candidatului la proba orală | Indicatori de realizare | Punctaj maxim pe indicator | Punctaj acordat |  |  |
|  |  |  |  | Evaluator 1 | Evaluator 2 | Evaluator 3 |
| 1. | Prezentarea si promovarea sarcinii realizate(proba orala) | Prezentarea aparaturii de laborator necesară determinării pH-ului apei | 10p |  |  |  |
|  |  | Enumerarea etapelor lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
|  |  | Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul lucrării de laborator tehnologic | 10p |  |  |  |
|  |  | Utilizarea terminologiei de specialitate în prezentarea lucrării de laborator tehnologic | 5p |  |  |  |
| TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ |  |  | 30 p |  |  |  |
| PUNCTAJ TOTAL5 |  |  | 100 p |  |  |  |
| PUNCTAJ FINAL6 |  |  |  |  |  |  |

Unitatea de învățământ:                                                             Operatorul economic/Instituția parteneră

Liceul Tehnologic ,,Nicolaus Olahus’’ Orăștie                                            SC SEWS –ROMÂNIA SRL Orăștie

Directorul unității de învățământ                                                 Responsabil resurse umane

prof.Cîndea Lenuța Aurelia                                                                  ing. Costea Alina