Anexa nr. 2 la metodologie -

# FISA  DE DESCRIERE

a temelor pentru proba practică în vederea certificării calificarii  profesionale

## Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu,, Vulcan

Locul propus pentru desfășurarea probei practice: Atelier școala profesională

Calificarea profesionala: Electromecanic utilaje și  instalații industriale

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul: OMEC nr. 4706/29.07.2005

Competențele / Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

- Măsurarea mărimilor electrice

- Montarea şi demontarea produselor şi subansamblurilor electrotehnice

- Igiena și securitatea muncii

- Asigurarea calității

Propunerea temei pentru proba practică a fost realizată în colaborare cu operatorul economic/instituția publică/  parteneri (Da/Nu): .DA

Numele operatorului economic/instituției publice partenere: MINA PAROȘENI

Titlu tema pentru proba practică: Înlocuiește diodele defecte dintr-o punte redresoare

Enunțul temei pentru proba practică: Înlocuiește diodele defecte dintr-o punte redresoare

Sarcini de lucru:

- Stabilește diodele defecte

- Execută măsurarea mărimilor care intervin

- Elimină din circuit diodele defecte

- Înlocuiește diodele defecte

- Verificarea funcționării

- Respectă normele de protecția muncii specifice

Timp de lucru: 2 ore

Materiale, echipamente necesare realizării temei propuse:

  - Aparate de măsură

  - Diode, condensator

3. Transformator

4. Pistol de lipit

Anexa nr. 2 la metodologie -

### Grila de evaluare asociată:

| Criterii de evaluare pentru proba practică | Indicatori de realizare | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| CRITERIUL 1 organizarea punctului de lucru | Alegerea materialelor necesare realizării lucrării | 10 p |
|  | Verificarea integrității componentelor circuitului | 10 p |
| CRlTERIUL 2 realizarea sarcinii de lucru | Măsurarea tensiunii electrice | 10 p |
|  | Măsurarea intensității curentului | 10 p |
|  | Elimină din circuit diodele defecte | 10 p |
|  | Înlocuiește diodele defecte | 5 p |
|  | Conectarea la sursa de alimentare și verificare | 5 p |
|  | Funcționare corectă | 10 p |
| TOTAL MAXIM PROBA PRACTICĂ |  | 70 p |

Criterii de evaluare pentru proba orală - proba complementară probei practice

Criterii de evaluare pentru proba orală, proba complementară probei practice

Indicatori de realizare

1. Utilizarea punții redresoare                       Explică rolul redresorului

și al transformatorului

2.Corelează	unitățile de măsură cu mărimile electrice

Pentru minim 2 mărimi electrice indică unitatea de măsură

3. Măsoară mărimile care intervin în circuit

Măsoară tensiunea și intensitatea curentului electric din circuit

Punctaj

10

10

10

TOTAL MAXIM PROBA ORALĂ

PUNCTAJ TOTAL

30 p

100 p

Unitatea de învățământ:

# Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu” Vulcan

## Directorul unității de învățământ, Prof. SOCACI MALVINE

Operatorul economic instituția publică / parteneri:

MINA PAROȘENI

Managerul operatorului economic :

ING.CHIRICĂ SORIN