Nr.1161/11.07.2018

APROBAT,

PRESEDINTE C.JE.C. HUNEDOARA

PROF. DR. MARTA MATE – I.S.G.A.

VICEPREȘEDINTE C.J.E.C. HUNEDOARA

PROF. DANA LUIZA CIOARĂ

PROPUNERI

TEME PROBA PRACTICA PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE

NIVEL DE CALIFICARE: 3 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

PROFIL:TEHNIC

DOMENIUL PROFESIONAL:  ELECTROMECANICĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Electromecanic utilaje şi instalaţii în industrie

NR. ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR: 24

AN ŞCOLAR 2017-2018

| Nr. crt. | # Nr.crt. din lista națională | # Tema lucrării |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Realizarea unei instalații electrice de iluminat |
|  | 6 | Pornirea directă a unui motor asincron trifazat |
|  | 7 | Realizarea unei instalații de iluminat cu două comutatoare de capăt |
|  | 9 | Demontarea unui motor asincron, identificarea elementelor componente şi montarea lui |
|  | 12 | Realizarea unei instalaţii de iluminat cu tub fluorescent |
|  | 13 | Realizarea unui circuit electric cu două prize |
|  | 14 | Instalaţii de iluminat cu un comutator cap de scară |
|  | 16 | Circuitul de alimentare a motorului asincron trifazat pentru pornirea într-un singur sens |
|  | 17 | Montarea unui releu termic și realizarea legăturilor electrice corespunzătoare pornirii directe a motorului asincron |
|  | 18 | Realizarea unei instalații de iluminat compusă dintr-un tablou, o doză, un întreruptor monopolar și corp de iluminat |
|  | 21 | Realizarea unei instalații de iluminat cu două comutatoare de capăt și un comutator cruce |
|  | 26 | Înlocuirea componentelor defecte ale unui contactor electric |
|  | 28 | Montarea unui contor de energie într-un tablou de distribuție |
|  | 29 | Realizarea pe o bară de aluminiu cu lungimea de 200 mm a unei găuri filetate M5 și L=10 mm la ambele capete, în vederea obținerii unui distanțier |
|  | 31 | Asamblarea unui transformator |
|  | 32 | Verificarea alimentării motorului de curent alternativ |
|  | 3 | Realizarea unei instalaţii cu trei corpuri de iluminat |
|  | 8 | Încercările transformatorului electric |
|  | 10 | Realizarea unui circuit pentru o instalaţie de iluminare comandată cu 3 comutatoare |
|  | 11 | Repararea unui transformator de mică putere |
|  | 15 | Schimbarea rulmentului faţă la un motor electric |
|  | 30 | Realizarea unui montaj cu releu de 8-12 V |
|  | 19 | Realizarea unui circuit electric cu lămpi, sursă de curent continuu, siguranță, comutator și aparate de măsură |
|  | 20 | Realizarea montajului de pornire și inversare a sensului de rotație a motorului asincron trifazat cu rotorul în scurtcircuit |
|  | 22 | Executarea legăturilor la un tablou electric şi la priza de pământ |
|  | 23 | Înlocuirea periilor uzate ale unui motor asincron monofazat cu colector |
|  | 27 | Confecționarea unui prelungitor utilizând cablu electric multifilar, trei prize și material electroizolant |

Întocmit, Kadar Dionisie

Semnătura

Nume și prenume responsabil arie curriculară, ing. Andrei Mirela

Semnătura

Președinte CA,

Director, prof. Bucur Aurelia

Semnătura

LS