APROBAT,

Vicepreședinte C.J.E.C. Hunedoara,

prof. Dana Luiza Cioară - Inspector școlar I.P.T.

LISTA TEMELOR PENTRU PROBA PRACTICĂ

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

An școlar: 2023-2024

NIVEL DE CALIFICARE: 3  învățământ profesional

PROFIL: Electric

DOMENIUL PROFESIONAL: Electric

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: Electrician exploatare joasa tensiune

CLASA: a XI –a B

NR. ELEVI  LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR: 9

AN ŞCOLAR: 2023-2024

| Nr. crt. | # Nr crt. lista # naț. | # Tema probei practice |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | Tablou electric pentru consummator casnic. |
|  | 4. | Instalatie electrica de iluminat pentru casa scarii cu intreruptoare manual. |
|  | 5. | Instalatie electrica de iluminat pentru casa scarii cu automat de scara. |
|  | 8. | Instalatie electrica de iluminat extrerior comandata prin sensor de miscare. |
|  | 9. | Instalatie electrica de iluminat exterior cu lampa cu vapori de sodiu de inalta presiune. |
|  | 11. | Instalatie electrica de iluminat cu tub fluorescent . |
|  | 12. | Instalatie electrica de iluminat cu variator de intensitate luminoasa. |
|  | 13. | Instalatie electrica de iluminat cu doua tuburi fluorescente in montaj duo. |
|  | 14. | Instalatie electrica de iluminat cu doua tuburi fluorescente in montaj tandem. |
|  | 15. | Instalatie electrica de iluminat cu un tub fluorescent in montaj fara starter (pt aprindere rapida) |
|  | 16. | Instalatie electrica de iluminat cu tuburi fluorescente in montaj dublu tandem. |
|  | 20. | Instalatie electrica interioara de iluminat si prize. |
|  | 21. | Instalatie electrica interioara de iluminat pentru alimentarea unei lustre cu trei brate. |
|  | 23. | Instalatie electrica interioara de iluminat cu prize si contor monofazat. |
| 15. | 26. | Instalatie electrica pentru un tablou de distributie pe stelaj metallic, montat in dulap. |
| 16. | 29. | Remedierea defectelor din instalatia electrica pentru un tablou de distributie cu legaturi spate , pe placa de textolit. |
| 17. | 28. | Instalatie electrica pentru un tablou de distriburtie legaturi spate , pe placa textolit. |
| 18. | 31. | Instalatie electrica pentru alimintarea unui consumator monofazat, prevazut cu dispozitiv de protectie la supratensiune DPSM-MN. |

Întocmit, Prof. ZOIA DORINA

Semnătura

Prof. ANDREI MIRELA, responsabil de arie curriculară

Semnătura

Președinte CA,

Director BUCUR AURELIA

Semnătura

LS