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NR.1030/08.02.2013
Către,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA

    Compartimentul Tehnic

Răspundem, prin prezenta, solicitării dumneavoastră şi vă transmitem necesarul lucrărilor pentru anul 2013:
	Nr. Crt.
	Unitatea  şcolară
	Anul construirii
	Aria construită
	Aria desfăşurată
	Număr săli de clasă
	Descrierea lucrărilor necesare a se  executa în anul 2013 în afara celor deja contractate    
	Suma necesară pentru realizarea acestor lucrări (mii lei)
	Obs. 

	1.
	Colegiul National 

Sportiv “Cetate” 

Deva
	1927
	1596 mp
	4821 mp
	34
	Înlocuirea paziei şi a streaşinii aflate în stare avansată de deteriorare la clădirea principală a şcolii;


	70
	

	
	
	
	
	
	
	Refacerea completă a instalaţiei de încălzire din şcoală      
	1.000
	

	
	
	
	
	
	
	Refacerea completă a instalaţiei electrice din şcoală 
	300
	cablurile electrice existente sunt izolate cu material textil








Director,






Contabil şef,




                prof.Liga Adrian Cristian                                                ec. Cătană Amalia 







