Examenul de absolvire a şcolii postliceale

Specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Sesiunea februarie 2015

Barem de corectare

VARIANTA 2

Din oficiu 10 puncte

SUBIECTUL I  10 puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

- d ;  2 - a ; 3 – c ; 4 – d ; 5 – c ;

SUBIECTUL II  30 puncte

- Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

1 –c ; 2 – d ; 3 – e ; 4 – f ; 5 – a ;

2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

a - F   ; b -  A  ; c -  F    ; d -  A

3. 12 puncte

a   Puntea Wheatstone      2puncte

b   R1, R2 -rezistente fixe ,de raport, R3- rezistenţă variabilă (pentru fiecare răspuns corect se

acordă  1puncte)	     2puncte

c   Explicaţia corectă şi completă 4puncte

d   R1/ R2= Rx/ R3 sau          R1°R3= Rx°R2   2puncte

e  Rx=600Ω  2puncte

SUBIECTUL III  30 puncte

1.

a . Circuit basculant monostabil comandat pe baza tranzistorului saturat- 2puncte

RC1,RC2-rezistenţe în colectoarele tranzistoarelor T1 respectiv T2- 2puncte

RB1,RB2- rezistenţe în baza tranzistoarelor T1 respectiv T2- 2puncte

C1- condensator din colectorul tranzistoruluiT1 -1puncte

C2R1- circuit oscilant din colectorul  tranzistorului T2 -2puncte

D –dioda in baza T2-1puncte

b .   T1 şi T2  sunt tranzistoare tip npn  2puncte

c.   Explicaţia corectă şi completă  4puncte

d.   Explicaţia corectă şi completă  2puncte

e.   graficul c-- tensiunea de bază a tranzistoruluiT2; graficul d - tensiunea de colector a

tranzistoruluiT2 2puncte

2.

Reprezentare corectă schemă .   10 puncte

SUBIECTUL IV  20 puncte

1.  Reglarea presiunii de aspiraţie a compensatoarelor din instalaţiile frigorifice   2puncte

2.  Tr- traductor, Rf- element de referinţă, R –regulator, EE- element de execuţie   4puncte

3.  Explicaţia corectă şi completă  6puncte

4.Clasificare corectă                                4puncte

5.Prezentare corectă                                 4puncte