Examenul de absolvire a şcolii postliceale

Specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Sesiunea februarie 2015

Barem de corectare

VARIANTA 3

Din oficiu 10 puncte

SUBIECTUL I  10puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

- a;  2 - a ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – b ;

SUBIECTUL II   30puncte

1. Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

1-c;  2 - d ; 3 – f ; 4 – b ; 5 – a ;

2.	Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

a - A  ; b -  F  ; c -  F    ; d -  F

3. 12 puncte

a . Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte;

P1şi P2- bornele înfăşurării primare; 2puncte

S1 şi S2- bornele înfăşurării secundare; 2puncte

N1 şi N2- numărul de spire al înfăşurării primare şi al înfăşurării secundare; 2puncte

b   Pentru  răspunsul corect şi complet se acordă  2puncte

A- ampermetru, măsoară intensitatea curentului din secundar

c   Pentru răspunsul corect se acordă  4puncte

I1= Kt ● I2= 1000/5 *3A=600A

SUBIECTUL III  30puncte

1. 20puncte

a.    circuit basculant monostabil - 2puncte

RC1,RC2-rezistenţe în colectoarele tranzistoarelor T1 respectiv T2- 2puncte

RB1,RB2- rezistenţe în baza tranzistoarelor T1 respectiv T2- 2puncte

C1- condensator din colectorul tranzistoruluiT1 -2puncte

C2R1- circuit oscilant din colectorul  tranzistorului T2 -2puncte

b.   T1 şi T2  sunt tranzistoare tip npn  2puncte

c    Explicaţia corectă şi completă  4 puncte

d   Explicaţia corectă şi completă   2 puncte

e.  graficul a- impulsuri de comandă; graficul b- tensiunea de colector a tranzistoruluiT1;

2puncte

2.  10puncte

Pentru fiecare schema reprezentată corect se acordă  5puncte

SUBIECTUL IV  20 puncte

1.  T- traductor,  Rf - element de referinţă, R –regulator, EE- element de execuţie   2puncte

2.  La schema din fig. a organul de reglare este montat pe conducta de intrare. 2puncte

La schema din fig. b organul de reglare este montat pe conducta de evacuare  2puncte

3.  Organele de  execuţie neelectrice : 4puncte

- robinete de reglare cu ventil şi un scaun;

- robinete de reglare cu două ventil şi două scaune;

- vană plană;

- clapete

4.Clasificare corectă                             6puncte

5.Prezentare corectă                              4puncte