|  | MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA ŞCOALA GIMNAZIALĂ VEŢEL Veţel, Str.Primăverii, Nr. 132,Tel/fax: 0254 237721 e-mail: scoalavetel@yahoo.com |
| --- | --- |
| # Nr . 1682 / 15.10.2015 |  |

Către,

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

În atenția domnului ing.Mircea BOIAN

Referitor la adresa solicitată,  vă transmitem că s-a demarat proiectarea  pentru căptuşirea la interior cu tuburi din oţel inoxidabil,  conform  prevederilor art 8.23 din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu  gaze  natural și pentru burlanele  de  evacuare  a  gazelor  arse   care nu  asigură  etanşarea  corespunzătoare  între tronsoanele componente, contrar prevederilor art. 8.22. pct.(1) din  Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale sau nu sunt prevăzute cu uşiţe de vizitare.

DIRECTOR,

Prof. Avramescu Simona