LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU  CĂLAN

NR.    1305/ 19.10.2015

Către,

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI HUNEDOARA,

ÎN ATENŢIA DOMNULUI ING. MIRCEA BOIAN

Ca urmare a adresei solicitate, referitoare la verificarea centralelor termicecu gaz metan, vă comunicăm că am luat la cunoştinţă constatările din Raportul de verificare  al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.

La unitatea noastră , au fost constatate nereguli , specificate la punctele: 1,4,6,7,8.

Pentru remedierea neregulilor constatate, au fost intreprinse următoarele:

- Pentru punctul 1 din Raport:  s-a respectat intocmai conţinutul Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, Indicativ P118 /1999(MONTAREA UNEI UŞI DE ACCES DIN EXTEREIORUL CLĂDIRII);

- Pentru punctul 4 din Raport:  s-au  respectat normele  generale de apărare impotriva incendiilor, aprobate prin Ord. MAI nr. 163 / 2007( VERIFICAREA FACUTĂ DE CĂTRE FIRMĂ ATESTATĂ);

- Pentru punctul 6 din Raport:  se vor respecta Normele Tehnice NTPEE/2008, până  in luna august 2016;

- Pentru punctul 7 din Raport:  conformare după cerinţele impuse de legislaţia în vigoare;

- Pentru punctul 8 din Raport: se va face afişajul corespunzător, până la data de 25.10.2015.

DIRECTOR,

ING. TEODORESCU IOAN