Nr.  645   din 20.10.2015

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

În atenția d-lui ing. Mircea Boian

Ca răspuns la adresa primită în data de 15.10.2015 vă aducem la cunoștință următoarele :

La punctul 7-

Exploatarea  centralelor   termice pe  combustibili  gazoşi  este  efectuată  de  către personalul propriu, acesta nefiind autorizat de către ANRE şi desemnat prin ordin scris de către conducătorul unităţii, contrar prevederilor art. 14.2, pct. (1) lit.a din Normele Tehnice  NTPEE/2008  pentru  proiectarea,  executarea  şi  exploatarea  sistemelor  de alimentare cu gaze naturale

S-a  demarat  efectuarea cursurilor de  fochist de către două persoane , salariați  ai Colegiului care au  decizie scrisă de către conducătorul unității.

La punctul 8 –

Nu sunt  afişate  la locuri vizibile instrucţiuniile specifice de utilizare şi exploatare pentru fiecare aparat  consumator  de  combustibili  gazoşi,  respectiv  numerele  de telefon ale echipelor de intervenţie proprii şi ale operatorului SD contrar prevederilor art. 14.37. lit. a şi b din Normele tehnice NTPEE/2008 pentru proiectarea, executareaşi  exploatarea  sistemelor  de  alimentare  cu  gaze  naturale.

Sunt afișate instrucțiuni specifice de utilizare ale centralei termice și numerele de telefon ale echipelor de intervenție.

Director,							Întocmit,

Prof. Aldea Simona Maria						Achim Diana