R  O  M  Â  N  I  A

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HUNEDOARA

COLEGIUL ECONOMIC “EMANUIL GOJDU” HUNEDOARA

331092 Str. Alexandru Vlahuţă  nr. 1 bis

Tel / fax :  0254 711150

E-mail :   licecohd@yahoo.com

Nr. 7191/20.10.2015

Către

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN

HUNEDOARA

Ca răspuns la Raportul comisiei de verificare a unităţilor de învăţământ din judeţul Hunedoara dotate cu centrale termice alimentate cu gaz metan, vă comunicăm următoarele:

- la neregula nr. 1, clădirea fostei Şcoli Gimnaziale Nr.8 Hunedoara, s-a întocmit proiectul pentru a se face accesul la centrala termică din exteriorul clădirii;

- la neregula nr.2, clădirea fostei Şcoli Gimnaziale Nr.8 Hunedoara, s-a contactat o firmă pentru montarea unui detector de gaze şi a unui robinet pentru închiderea alimentării, lucrarea fiind efectuată în data de 22.10.2015;

- neregula nr.3, structura Şcoala Gimnazială Nr.7 Hunedoara,  s-a contactat o firmă pentru montarea unui detector de gaze şi a unui robinet pentru închiderea alimentării, lucrarea fiind efectuată în perioada 26 - 31.10.2015;

DIRECTOR,

Anişor Pârvu